## Plan échelonné
Plan échelonné dans le cadre d'une attestation de sécurité incendie B
données générales
établissement
adresse
date signature attestation B
référence dernier rapport de prévention
version plan échelonné
date rédaction plan échélonné
n° | annexe ou NBN | article | description du défaut | remédiation prévue | priorité | date de début | date de fin | situation actuelle | informations supplémentaires éventuelles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Fiche explicative
À quoi sert ce plan échelonné ?
Le plan échelonné comprend une description de la manière dont les défauts constatés dans le rapport de prévention du SIAMU seront remédiés et dans quel délai. Dans le cas d'une mise à jour d'un plan échelonné existant, il mentionne également les défauts déjà remédiés.
Données générales
établissement | Indiquez ici le nom de l'établissement.
adresse | Indiquez ici l'adresse complète de l'établissement.
date signature attestation B | Indiquez ici la date de la signature de l'attestation B sous la forme « jj/mm/aaaa ».
référence dernier rapport de prévention | Indiquez ici la référence du SIAMU qui se trouve en haut du dernier rapport de prévention.
version plan échelonné | Indiquer la version du présent plan échelonné. Une 1re version du plan doit être établie après réception de l'attestation B, qui est initialement valable 1 an. Cette version doit être remise à la commune dans les 6 mois suivant la réception de l'attestation B. Le bourgmestre charge ensuite le SIAMU d'analyser ce plan. Sur cette base, l'attestation B peut ou non être prolongée d'au moins 1 an. En outre, une nouvelle version du plan doit être soumise au plus tard trois mois avant l'expiration de l'attestation B si tous les défauts n'ont pas été remédiés. Veuillez noter qu'une attestation B ne peut être prolongée que pour une période maximale de 8 ans (cumulée).
date rédaction plan échelonné | Indiquez ici la date de rédaction du présent plan échelonné sous la forme « jj/mm/aaaa ».
Tableau plan échelonné
annexe ou NBN | Dans cette colonne, vous sélectionnez les normes afférentes. Le menu déroulant contient les options suivantes :
- les normes reprises dans les annexes 1 ou 2 de l'arrêté du Collège réuni du 07/03/2024 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés ;
- les normes reprises dans les annexes 2 à 7 de l'arrêté royal du 07/07/1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent répondre ;
- les normes reprises dans la NBN S21-201, la NBN S21-202 ou la NBN S21-203.
article | Dans cette colonne, indiquez l'article pour lequel un défaut a été constaté. Cet article est mentionné dans le rapport de prévention.
description du défaut | C'est ici que vous décrivez le défaut. La description du défaut se trouve également dans le rapport de prévention.
remédiation prévue | Donnez ici une brève description de la manière dont le défaut sera remédié. Il peut s'agir, par exemple, d'une adaptation technique du bâtiment, d'une adaptation organisationnelle, d'une formation ou d'une demande de dérogation. Si nécessaire, divisez les mesures correctives en plusieurs parties. Dans le cas d'une adaptation technique du bâtiment, vous pouvez p.e. indiquer les étapes suivantes : désignation d'un bureau d'architectes/d'étudés, élaboration du projet, demande de permis d'urbanisme, élaboration du dossier d'exécution, procédure de marché public, exécution des travaux, etc. En cas de demande de dérogation, indiquez également si une dérogation aux normes de base fédérales sera demandée pour le même défaut.
priorité | Comme il n'est pas toujours possible d'éliminer immédiatement tous les défauts, il est utile de donner la priorité à certaines actions du plan échelonné par rapport à d'autres. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner un des quatre niveaux de priorité dans cette colonne. Le niveau de priorité 1 représente « à mettre en œuvre immédiatement », tandis que le niveau de priorité 4 représente « à mettre en œuvre à long terme ». Les niveaux de priorité doivent correspondre au calendrier indiqué (dates de début et de fin) dans le plan échelonné. Vous trouverez ci-dessous une indication du niveau de priorité à attribuer par type de défaut :
- 1 : compartimentage (sauf compartimentage partiel), voies d'évacuation (portes, couloirs, terrasses d'évacuation, organisation), détection incendie, alarme, alerte, entretien et contrôle des installations techniques, formation, plan d'évacuation et d'intervention, plan d'urgence interne, demande de dérogation, signalisation, mesures organisationnelles.
- 2 : compartiments partiels, voies d'accès, répartition et nombre de sorties pour l'évacuation, plafonds et faux plafonds, moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, dévidoirs, hydrants, couvertures anti-feu, sprinklers), ascenseurs, installations électriques, installations de gaz, installations aériennes.
- 3 : passages à travers les parois, structure, parois (à l'exception des façades), escaliers extérieurs et intérieurs.
- 4 : implantation, façades, toitures, locaux techniques, parkings, cuisines collectives.
date de début | Donnez ici une estimation de la date de début des actions (travaux, formation, entretien, demande de dérogation, etc.) sous la forme suivante : « jj/mm/aaaa ».
date de fin | Donnez ici une estimation de la date de fin des actions (travaux, formation, entretien, demande de dérogation, etc.) sous la forme suivante « jj/mm/aaaa ». Il est important de garder à l'esprit qu'une attestation B ne peut être renouvelée que pour une durée maximale de 8 ans (cumulée).
situation actuelle | Vous sélectionnez ici le statut actuel du défaut concerné : à entamer, en cours, terminé.
informations supplémentaires éventuelles | Vous pouvez ici fournir des informations supplémentaires si vous le souhaitez.
Des questions ?
Envoyez un courriel à infra@vivalis.brussels.

## Données (hidden)
Annexe ou NBN | situation actuelle | priorité | version plan échelonné
ACR 07/03/2024 : annexe 1 | à entamer | 1 | 1
ACR 07/03/2024 : annexe 2 | en cours | 2 | 2
AR 07/07/1994 : annexe 2 | terminé | 3 | 3
AR 07/07/1994 : annexe 2/1 |  | 4 | 4
AR 07/07/1994 : annexe 3 |  |  | 5
AR 07/07/1994 : annexe 3/1
AR 07/07/1994 : annexe 4
AR 07/07/1994 : annexe 4/1
AR 07/07/1994 : annexe 5
AR 07/07/1994 : annexe 5/1
AR 07/07/1994 : annexe 7
NBN S21-201
NBN S21-202
NBN S21-203